Обоснование начальной максимальной цены договора

на выполнение работ по управлению многоквартирным домом

по адресу: ярославская область, г. Данилов, ул. Карла Маркса, д.29.

Для определения начальной максимальной цены договора были произведены следующие расчеты  базовой стоимости технического обслуживания и санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома в расчете на 1 кв.м.

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Состав работ (услуг) | Периодичность выполнения работ (услуг) | Цена в месяц на 1 кв.м. общей площади помещения с рентабельностью и НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарное содержание и техническое обслуживание |  |  |  |
| - Содержание помещений мест общего пользования многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Уборка лестничных площадок и маршей | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | Нижних трех этажей- 3 раза в неделю Выше третьего этажа – 2 раза в неделю | 2,15 |
| 1.1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего средства | 1 раз в неделю | 2,94 |
|  | Итого |  |  | 5,09 |
| - Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подметание земельного участка в летний период | Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | 1 раз в трое суток | 1,33 |
| 1.2.2 | Уборка мусора с газона | Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов. Транспортировка мусора в установленное место | Уборка газонов от листвы, сучьев и мусора -1 раз в месяц. Уборка газонов от случайного мусора – 3 раза в неделю | 0,97 |
| 1.2.3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер | 1 раз в сутки | 0,05 |
| 1.2.4 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада и посыпка | Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега движком в валы или кучи | 1 раз в трое суток | 0,08 |
| 1.2.5 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега движком в валы или кучи | Сдвигание снега при снегопаде – раз в 3 часа. Подметание снега при снегопаде – 1 раз в сутки | 1,43 |
|  | Итого |  |  | 3,86 |
| - Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт просевшей отмостки вручную | Разломка и обрубка краев отмостки на поврежденных площадях. Очистка основания. Смазка битумом краев покрытий и оснований. Кладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. Уборка отходов. Погрузка старого асфальта и отходов на самосвал вручную. | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей | 0,01 |
| 1.3.2 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев стекол или обкладывание проволокой (при установке стекол на эластичных прокладках). Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол. | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей | 0,26 |
| 1.3.3 | Ремонт и укрепление входных дверей | Малый и большой ремонт дверных полотен. Смена дверных петель. Смена дверных приборов (ручек, пружин, замков). Ремонт коробок. Смена дверного блока. Обивка дверей железом с двух сторон. Окраска дверей. | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей | 0,21 |
| 1.3.4 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы под давлением. Присоединение шланга к трубопроводу. Отсоединение шланга от трубопровода. Пробная топка. Проверка теплоизоляции и мелкий ремонт изоляции. Смена отдельных участков трубопроводов. Установка кранов для спуска воздуха из системы. Утепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков. Восстановление разрушений тепловой изоляции. Испытание трубопроводов. Спуск воды из системы. Опрессовка системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. | Регулировка системы центрального отопления (СЦО) – 1 раз в год, промывка СЦО – 1 раз в год, испытание системы центрального отопления – 2 раза в год, Расконсервация СЦО- 1 раз в год, ремонт СЦО – на основании дефектных ведомостей | 3,21 |
| 1.3.5 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | Осмотр продухов, расчистка трещин или отбитых мест на продухах. Промывка расчищенных мест. Заделка ремонтируемых мест растворов с затиркой. Окраска площади ремонтируемой поверхности. | 1 раз в 2 года | 0,01 |
|  | Итого |  |  | 3,7 |
| - Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов: снятие вентиляционной решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на прежнее место. | 1 раз в год | 0,33 |
| 1.4.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и подвалах. Укрепление электропроводки. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. | 2 раза в год | 0,66 |
| 1.4.3 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов. | 2 раза в год | 0,83 |
| 1.4.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных каналов. | 1 раз в год | 0,1 |
| 1.4.5 | Обслуживание узлов учета холодной воды диаметром 25-40 мм | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушений пломб на ППР, вычислителей, датчиков давления и температур. Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал. Составление акта с представителями абонента и поставщиком. Проверка работоспособности запорной арматуры для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи. Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки. Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика. При отказе или неисправной работе теплосчетчика – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей. Оповещение об отказе теплосчетчика в теплоснабжающую организацию. Проверка работоспособности арматуры. | 1 раз в месяц | 0,07 |
| 1.4.6 | Обслуживание узлов учета горячей воды диаметром 25-40 мм | Состав работы аналогичен предыдущему пункту, а также выборочная метрологическая поверка теплосчетчика | 1 раз в месяц | 0,2 |
|  | Итого |  |  | 2,19 |
|  | ВСЕГО санитарное содержание и техническое обслуживание |  |  | 14,84 |
| 2. | Текущий ремонт |  |  | Решение собственников |
| 3. | Расходы на управление |  |  | 15-20% от стоимости содержания и ремонта жилья |
| 4. | Услуги сторонних организаций: |  |  |  |
| 4.1 | Вывоз твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО и ЖБО) | Вывоз специализированной организацией отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.). ТБО на полигон. ЖБО к месту обезвреживания. |  | по договору |
| 4.2 | Утилизация ТБО и ЖБО | Выполняется специализированными организациями |  | по договору |
| 4.3 | Дератизация, дезинсекция | Дератизация – истребление грызунов, путем обработки помещений с применением отравленных приманок. Дезинсекция – обработка помещений с применением специальных средств для уничтожения насекомых |  | по договору |
| 4.4 | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования (водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения) |  | по договору |
| 4.5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) | Выполняется специализированными организациями |  | по договору |
| 4.6 | Техническое обслуживание лифтов | Выполняется специализированными организациями |  | по договору |
| 4.7 | и т.д. |  |  | по договору |
|  | Стоимость (цена) на содержание и ремонт в расчете на 1 кв.м. |  |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |

1. Исходя из общей площади дома (710,64 кв. метров) начальная стоимость договора  равна:

14,84*710,64 = 10545,90 руб. в месяц;

10545,90*12 = 126550,80 руб. в год.

Объявить открытый конкурс на выполнение работ по управлению многоквартирным домом по ул. Карла Маркса, д. 29, с начальной максимальной ценой 126550,80 руб.

Приложение к обоснованию НМЦ

Нормативная база

Настоящая методика основана на следующих законодательных, нормативно - правовых актах, требованиях, нормах, положениях:

- Конституция РФ;

- Гражданский кодекс РФ;

- Жилищный кодекс  РФ;

- Налоговый кодекс РФ;

- Трудовой кодекс РФ;

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170;

- Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России от 09.12.1999 г. № 139;

- Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных и автотранспортных средств, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 17.12.1999 г. №81;

- Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя России от 22.08.2000 г. № 191;

- Методические рекомендации по регулированию цен (тарифов) на техническое обслуживание и ремонт лифтов, согласованных письмом Госстроя России от 10.04.2003 г. № 11-01/108.

- Нормы труда на вспомогательные работы в жилищно-коммунальном хозяйстве, разработанные Центром нормирования и информационных систем, 2005 г.;

- Рекомендации по нормированию труда работников аварийно-ремонтной службы жилищного хозяйства, разработанные Центром муниципальной экономики и права, 2005 г.;

- Постановление Правительства РФ «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» от 07.03.1995 г. № 239 (с учётом изменений от 01.01.2006 г.);

- Постановление Правительства РФ от 21.01. 2006 г. № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случаях оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» от 13.08.2006 г., № 491;

- Постановление Госстроя РФ об утверждении «Методики планирования, учёта и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства» от 23.02.1999 г. № 9 (в редакции постановления Госстроя РФ от 12.10.2000 г. № 103);

- Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, утвержденное Госстроем РФ;

- Приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты…» от 01.10.2008 г. № 541, и от 03.10.2008 г. № 543н;

- Отраслевое тарифное соглашение по организациям жилищно-коммунального хозяйства;

- Методические рекомендации по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда, утвержденный Приказом Госстроя России от 28.12.2000 г. № 303;

- Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, разработанные Центром муниципальной экономики и права, 2008 г.

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 г. N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения";

- Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами".